## 申請時提出書類一覧
＜交付申請時提出書類一覧＞
書類番号 | 書類名 | メール | 電子媒体 | 保存形式 | チェック欄
01 | 【様式第1】交付申請書 | 〇 |  | Excel
02 | 【様式第１】別紙１ 実施計画書 | 〇 |  | Excel
03 | 【様式第１】別紙２ 経費内訳 （別紙）補助金所要額算出表 | 〇 |  | Excel
04 | 【様式第１】別紙３ 導入設備一覧 | 〇 |  | Excel
05 | 【様式第１】別紙４ 設備要件確認一覧 | 〇 |  | Excel
06 | 事業概要書 | 〇 |  | Power Point
07 | 事業を行う場所の図面や写真 |  | 〇 | PDF
08 | 導入する施設及び設備の図面や配置図 |  | 〇 | PDF
09 | JIS規格の確認書類（該当するもの） |  | 〇 | PDF
10 | 【様式第1】別紙２に記載の金額の根拠がわかる資料（見積書） |  | 〇 | PDF
11 | ハード対策事業計算ファイル |  | 〇 | Excel
12 | CO2削減効果の算定根拠資料 |  | 〇 | PDF
13 | 導入設備の仕様書・パンフレット・耐用年数・その他資料 |  | 〇 | PDF
14 | 許認可、各種届出書類（車検証、建築確認申請書、営業許可申請等） |  | 〇 | PDF
15 | 自治体等との事前協議文書等、その他参考資料 |  | 〇 | PDF
16 | 非常時協定書等（申請時は案でも可） |  | 〇 | PDF
17 | 〈別紙１〉暴力団排除に関する誓約書 |  | 〇 | PDF
18 | 〈別紙２〉非常時対応についての誓約書 |  | 〇 | PDF
19 | 代表事業者の企業パンフレット |  | 〇 | PDF
20 | 代表事業者の定款または寄付行為 |  | 〇 | PDF
21 | 代表事業者の経理状況説明書（直近2ヵ年度分の貸借対照表および損益計算書） |  | 〇 | PDF
22 | 共同事業者の企業パンフレット※ |  | △ | PDF
23 | 共同事業者の定款または寄付行為※ |  | △ | PDF
24 | 共同事業者の経理状況説明書※（直近2ヵ年度分の貸借対照表および損益計算書） |  | △ | PDF
25 | ファイナンスリースを利用する場合（使用状況が確認できる契約書等）※ |  | △ | PDF
26 | CD-RもしくはDVD-R（書類番号07～25の電子ファイルを保存） | 郵送
○ファイル名は「書類番号（半角数字２ｹﾀ）」から始まる名前としてください。
例）01_【様式第１】交付申請書
※22～25は該当する場合のみ提出。

## 【様式第１】
様式第１（第５条関係）
識別番号
番 号
[14 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
公益財団法人北海道環境財団
理事長 小 林 三 樹 殿
申請者
[7 empty] | 代表事業者 |  |  | 住所
氏名又は名称
法人番号
代表者の職・氏名
[7 empty] | 共同事業者 |  |  | 住所
氏名又は名称
法人番号
代表者の職・氏名
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業）
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
交付申請書
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業）交付規程（以下「交付規程」という。）第５条の規定により上記補助金の交付について下記のとおり申請します。 なお、交付決定を受けて補助事業を実施する際には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）及び交付規程の定めるところに従います。
記
１ 補助事業の目的及び内容
別紙１ 実施計画書のとおり
２ 補助金交付申請額
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 円 | （自動入力）
（うち消費税及び地方消費税相当額 円）
３ 補助事業に要する経費
別紙２ 経費内訳のとおり
４ 補助事業の開始及び完了予定年月日
|  | 交付決定の日 ～ |  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
５ その他参考資料
注１ |  |  | 規程第３条第２項の規定に基づき共同で申請する場合は、代表事業者が申請すること。
注２ |  |  | 「５ その他参考資料」として、申請者が地方公共団体以外の者である場合は、申請者の組織概要、経理状況説明書（直近の２決算期に関する貸借対照表及び損益計算書（申請時に、法人の設立から１会計年度を経過していない場合には、申請年度の事業計画及び収支予算、法人の設立から１会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１決算期に関する貸借対照表及び損益計算書））及び定款（申請者が個人企業の場合は、印鑑証明書の原本及び住民票の写し（いずれも発行後３ヶ月以内のもの））を添付すること（申請者が、法律に基づき設立の認可等を行う行政機関から、その認可等を受け、又は当該行政機関の合議制の機関における設立の認可等が適当である旨の文書を受領している者である場合は、設立の認可等を受け、又は設立の認可等が適当であるとされた法人の事業計画及び収支予算の案並びに定款の案を添付すること。ただし、これらの案が作成されていない場合には、添付を要しない。）。また、地方公共団体が申請する場合は、申請年度の予算書を添付すること。
注３ |  |  | 別紙１又は別紙２において事業ごとに求めている設備等のシステム図・配置図・仕様書、補助事業に関する見積書・各種計算書、法律に基づく登録に係る通知の写し等を添付すること。

## 【様式第1】別紙1
【様式第１】別紙１
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業 実施計画書
| ＜事業名＞ | ＊申請者における具体的な事業名を記入してください。
＜ 代表事業者 事務連絡先＞
事業者名
| 事業実施責任者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
| 事業実施担当者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
＜共同事業者① 事務連絡先（共同事業者がいる場合）＞
事業者名
| 事業実施責任者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
| 事業実施担当者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
＜共同事業者② 事務連絡先（共同事業者がいる場合）＞
事業者名
| 事業実施責任者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
| 事業実施担当者 |  |  |  | フリガナ
| 部署 |  |  |  | 役職
勤務先住所
| 電話番号 |  |  |  | E-mail
＜事業の実施場所＞ ＊実際に補助事業を行う場所・地域（所在地等を記載）
＜事業の概要＞＊事業の目的や背景・施設の活用方法、非常時の貢献などを簡潔に記入してください。
＊事業内容の詳細は 書類番号６【事業概要書】に記入してください。
＜自立型可動式ハウス内訳＞ ＊記入不要です。【様式第１】別紙４の各シートから自動入力されます。
＊欄が足りない場合は、追加してください。その際追加分は自動入力されませんので別紙４から転記をお願いします。
| 【様式第１】別紙４ | 施設の種類 |  | サイズ |  | 平常時の用途 |  | 連結 | 連結するハウス番号
| ハウス① |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス② | [7 empty] | 0
| ハウス③ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス④ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑤ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑥ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑦ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑧ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑨ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ハウス⑩ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
＜平常時・非常時の用途＞
＊平常時の当該施設の用途について（非常時にもそのまま使用が可能、もしくは内装の変更が容易かどうかも含めて）具体的に記入してください。
＊非常時には当該施設についてどのような用途が想定されますか。
＜自治体との連携＞
＊地域での防災計画の位置づけや関係する地方公共団体との協定締結など連携状況について記入してください。
＜事業実施に必要となる許認可について＞
＊事業を実施する上で必要となる許認可について、その取得状況（見込み）を記入してください。
＜再生可能エネルギー活用率＞
＊ⅰ補助対象設備以外（LED照明等） のみ記入してください。その他は【様式第１】別紙３から自動入力されます。
| ⅰ 年間消費電力量 |  | 補助対象設備 |  |  |  | 0 |  |  | kWh
|  |  | 補助対象設備以外（LED照明等） | [6 empty] | kWh
| ⅱ 太陽光年間発電量 | [5 empty] | 0 |  |  | kWh
| ⅲ 再エネ活用率（ ⅱ÷ⅰ×100 ） | [8 empty] | ％
※上記 ⅰ、ⅱ の 算定根拠資料を添付してください。
＜事業の効果＞
＊ｄ、e のみ記入してください。その他は【様式第１】別紙２、別紙３から自動入力されます。
| Ⅰ 年間CO2削減量 | [5 empty] | 0 |  |  | ｔ- CO2/年
| Ⅱ 総CO2削減量 | [5 empty] | 0 |  |  | ｔ- CO2
| A CO2削減コスト（ b÷Ⅱ ） | [8 empty] | 円/ｔ- CO2
| B CO2削減ランニングコスト（ d÷Ⅰ ） | [8 empty] | 円/ｔ- CO2
| C 資金回収年数（ c÷e ） | [8 empty] | 年
| a【様式第１】別紙２経費内訳の「(4)補助対象経費支出予定額」 | [5 empty] | 0 |  |  | 円
| b【様式第１】別紙２経費内訳の「(6)補助金所要額」 | [5 empty] | 0 |  |  | 円
| c 補助対象経費に係る自己負担額（a－b） | [5 empty] | 0 |  |  | 円
| d 本補助事業実施後の年間ランニングコスト | [8 empty] | 円／年
| e 本事業による収入または年間ランニングコスト減少額 | [8 empty] | 円
※上記d、eの 算定根拠資料を添付してください。
＜事業の実施体制＞ ＊補助事業の実施体制を記入してください。
＊事業を担う主体、発注先（未定の場合は「三者見積後決定」など業者選定方法を記入）、補助事業者内の施工管理等の体制も記入してください。
＊また共同事業者がいる場合は、共同事業者との役割分担についても記入してください。
＜資金計画＞ ＊補助事業に要する経費の調達方法及び調達先等、資金計画を記入してください。
＜補助事業完了後の運用・管理体制＞
＊平常時の当該施設の運用体制や導入する設備の保守計画や管理体制について記入してください。
＊非常時に自治体からの協力要請があった場合の対応について、現時点での方針や考え方、移動までの必要期間などについて記入してください。
＜他の補助金との関係 ＞ ＊国からの他の補助金等への応募状況等を記入してください。
＜権利関係等、実施上問題となる事項＞
＊前述の＜事業実施に必要となる許認可について＞に記載した以外で、補助事業遂行上、権利関係等関係者間の調整が必要となる事項について記入してください。
＜ 事業実施スケジュール＞
＊ガントチャート等、図を用いるなど具体的なスケジュールを記入してください。（別紙として添付しても可）
＊また共同事業者がいる場合は共同事業者のスケージュールも併せて記入してください。

## 【様式第１】別紙２
補助事業全体の経費について記入してください。
補助金所要額はハウスごとに上限額（500万円）が適用されるため、（別紙）補助金所要額算出表に、ハウスごとの経費を記入してください。
【様式第１】別紙２
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業 経費内訳
| 所要経費 | （１）総事業費 | [8 empty] | 円
|  | （２）寄付金・その他収入 | [8 empty] | 円
|  | （３）差引額 (1)-(2) | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （４）補助対象経費支出予定額 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （５）補助基本額 (3)と(4)を比較して少ない方の額 | [6 empty] | 0 |  | 円
|  | （６）補助金所要額 （別紙）補助金所要額算出表から自動入力されます。 | [6 empty] | 0 |  | 円
＜補助対象経費支出予定額内訳 ＞
| 経費区分・費目・細分 |  |  | 金額(円) |  | 根拠資料（参照先）
＊金額の根拠資料（参照先の資料番号）を記入。
| 合計 |  |  | 0
＜購入予定の主な財産の内訳＞（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 |  | 単価(円) | 金額(円) |  | 購入予定時期
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注1 本内訳に、見積書又は計算書等を添付。
注2 記入欄が少ない場合は、本様式を引き伸ばして使用。
補助事業全体の経費について記入してください。
補助金所要額はハウスごとに上限額（５００万円）が適用されるため、まずは（別紙）補助金所要額算出表にハウスごとの経費を記入してください。

## (別紙）補助金所要額算出表
（別紙）補助金所要額算出表
「１ハウス」ごとの補助対象経費の内訳を記入してください。
記載する金額は、（申請時提出書類一覧）書類番号10【様式第1】別紙2に記載のある金額の根拠がわかる資料（見積書）と紐づけしてださい。
欄が足りない場合は追加してください。
補助金交付額の上限（公募要領 ６ページ）
「１ハウス」あたり５００万円、１回の公募につき、１事業者あたり５，０００万円とする。
| 公募要領 別表第１（ｐ19～20）の経費区分に沿って計上してください。 |  |  |  |  | 補助対象経費 | 補助対象経費×２/3（a) | 補助金所要額（b) （a）か500万円のいずれか低い金額
| 工事費 |  |  | 設備費 | 業務費
| 直接工事費 | 間接工事費 | その他（測量及び試験費等）
ハウス① | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス② | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス③ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス④ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑤ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑥ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑦ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑧ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑨ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ハウス⑩ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 【様式第１】別紙２経費内訳 (6)補助金所要額 |  |  |  | 0
(b)の合計と、5,000万円のいずれか低い金額が自動計算されます。

## 【様式第１】別紙３
【様式第１】別紙３
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業 導入設備一覧
「年間発電量」は、別紙４のハウス①～⑩までの合算値が自動入力されますが、11以上のハウスを導入する場合は、追加分を合算して入力してください。 「年間消費電力量」「年間CO2削減量」「法定耐用年数」は算出根拠資料＊１から該当する数値を転記してください。 ＊１「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業者申請者用＞（平成29年2月環境省地球環境局）」において使用するエクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」） この手順によらない場合は、考え方も含めて算出の根拠を示してください。
| 設備名称 | 台数 | 年間発電量 （KWh／年） | 年間CO2削減量(A) (t-CO2/年) | 法定耐用年数（B） | 総CO2削減量（t-CO2）（A）×（B）
| 太陽光発電設備 |  | 0 |  |  | 0
| 設備名称 | 台数 | 年間消費電力量 （KWh／年） | 年間CO2削減量(A) (t-CO2/年) | 法定耐用年数（B） | 総CO2削減量（t-CO2）（A）×（B）
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 0 | 0 |  | 0
※導入する補助対象設備が多数の場合は、記入枠を増やして全数記入すること。

## 【様式第１】別紙4 ハウス①
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号① |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス②
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号② |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス③
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号③ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス④
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号④ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑤
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑤ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑥
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑥ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑦
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑦ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑧
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑧ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑨
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑨ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番

## ハウス⑩
※ハウス①からハウス⑩までシートがあります。ハウスごとに記入してください。
※11ハウス以上導入する場合はシートをコピーして記入してください。
※ハウスを連結する場合もそれぞれのハウスごと別シートに記入してください。
【様式第１】別紙４
平時の脱炭素化と災害時の安心を実現するフェーズフリーの省CO2独立施設支援事業
設備要件確認一覧
| ハウス番号⑩ |  |  |  | ＊「１ハウス」ごと記入してください。
＊記入した数値等が確認できる根拠資料（図面・仕様書等）を添付してください。該当箇所にマーカー、赤枠を付けてください。
（１）施設の仕様
| 施設の種類 | [5 empty] | 連結 |  |  |  | 連結数 （連結ありの場合） | [5 empty] | このハウスと連結す （連結ありの場合）
[11 empty] | （連結ありの場合） | [5 empty] | るハウス番号
| サイズと重量（JIS1614） | [6 empty] | ( JIS1614)
[8 empty] | １AAA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,896（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １AA |  | （12,192（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
[8 empty] | １CC |  | （6,058（L）×2,438（W）×2,591（H） 重量30.48t以内）
| すみ金具 (JIS1616) |  | JIS1616によるすみ金具を上部すみに付けている。
（車両のみ）シャーシと接続するためのすみ金具を下部すみに付けている。
フォークポケット
（JIS1618）
平常時の用途
その他の場合
（２）導入必須設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
| A 断熱材等 | メーカー | [6 empty] | 熱伝導率
W/(m/K)
型番
| B 太陽光発電設備 | メーカー | [6 empty] | 年間発電量※1
（kWh/年）
型番
※ １年間発電量の算定根拠資料を添付してください。
| C 換気システム | メーカー | [6 empty] | 種類 | [5 empty] | 熱交換率（％）
型番
| D 蓄電システム | メーカー | [6 empty] | SII登録型番（パッケージ型番）
|  | 型番 | [6 empty] | 蓄電容量
（kWh）
| E LED照明 | 設置数量 （個） |  |  |  | 定格消費電力（W）
（３）導入任意設備 ＊仕様が異なる複数の設備を導入する場合は適宜欄を追加してご記入ください。
F ～ Hの設備から２つ以上導入すること。
| F 空調設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 高効率個別エアコン（マルチエアコン含む） | [8 empty] | 冷房能力（kW） | [5 empty] | エネルギー消費効率
[5 empty] | パネルラジエーター |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | 温水式床暖房 |  | 熱源設備が石油温水式またはガス温水式 | [6 empty] | （潜熱回収型）暖房部熱効率（％）
[7 empty] | 熱源設備が電気ヒートポンプ式 | [6 empty] | 暖房時COP
要件を満たす給湯設備に接続
[5 empty] | ヒートポンプ式セントラル空調システム | [8 empty] | 地域区分 |  |  |  |  | 暖房COP |  | 冷房COP
| G 給湯設備 | メーカー
型番
|  | 種類 （該当するものに〇） |  |  | 電気ヒートポンプ給湯機（エコキュート等） | [6 empty] | 地域区分 |  |  |  | 貯湯缶 |  | 年間給湯保温効率 ・年間給湯効率
[5 empty] | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール等） | [6 empty] | 暖房給湯兼用機です | [5 empty] | エネルギー消費効率（％）
[5 empty] | ガスエンジン給湯器（エコウィル等） | [6 empty] | 低位発熱量基準（LHV基準）における発電及び排熱利用の総合効率（％）
*
[5 empty] | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | [6 empty] | 年間給湯効率（JGKASA705-2016）（％）
[5 empty] | 太陽熱利用システム | [6 empty] | 補助要件となるJISに規定する性能と同等以上の性能を有する。
| H コジェネ | メーカー
型番